## ANAGRAFICA AZIENDA
Autorizzazione Integrata Ambientale - Direttiva IPPC
REPORT ANNUALE PER L'INVIO DEI DATI DI AUTOCONTROLLO
Modello generale per tutte le attività dell'allegato VII, parte II del D.Lgs.152/2006 e smi
(escluse le attività IPPC 5 e 6.6 Allegato VII e attività Allegato XII del D.Lgs.152/2006 e smi)
ANAGRAFICA AZIENDA
| ANNO DI RIFERIMENTO |  | dal | 2023-01-01 |  | al | 2023-12-31
| Ragione sociale: | SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.
| Categoria IPPC | 5.4
| PIVA | 3667040244
| Indirizzo impianto: | via | QUADRI
|  | n° | S.N. |  | CAP | 36040
|  | città | GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI)
| Referente IPPC: | GEOM. GIANLUCA MENEGHIN
|  |  | tel: | 0444 583558 |  | fax: | 0444 381735
|  |  | e-mail: | INFO@SIA.VI.IT
Compilatore report annuale IPPC:
tel:
e-mail:
| Numero giorni lavorati in un anno |  |  | 261

## MATERIE PRIME
1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.1. Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita
In Ingresso
Tabella 1.1.1. Materie prime
Denominazione | [13 empty] | U.M.
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE ANNO
0
0
0
0
0
Tabella 1.1.2. Additivi
Denominazione | [13 empty] | U.M.
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUG.IO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE ANNO
0
0
0
0
0
Tabella 1.1.3. Sottoprodotti (art. 183 D.Lgs. 152/2006 s.m.i) e Materie Prime Secondarie
Denominazione | [13 empty] | U.M.
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUG.IO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTLAE ANNO
0
0
0
0
Tabella 1.1.4 – Controllo radiometrico
E' previsto il controllo radiometrico in entrata? (SI/NO) | bar: GENNAIO to MARZO
Denominazione | GENNAIO: Modalità stoccaggio; FEBBRAIO: Strumentazione usata; MARZO: Data controllo
In Uscita
Tabella 1.1.5. Prodotti finiti
Denominazione | [13 empty] | U.M.
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUG.IO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE ANNO
0
0
0
0
0
Tabella 1.1.6. Sottoprodotti (art. 183 D.Lgs. 152/2006 s.m.i) e Materie Prime Secondarie
Denominazione della MPS | [13 empty] | U.M.
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE ANNO
0
0
0
Tabella 1.1.7 – Controllo radiometrico
E' previsto il controllo radiometrico in uscita? (SI/NO) | bar: GENNAIO to MARZO
Denominazione | GENNAIO: Modalità stoccaggio; FEBBRAIO: Strumentazione usata; MARZO: Data controllo

## ACQUA ED ENERGIA
1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.2. Risorse idriche
Tabella 1.2.1. Risorse idriche
Tipologia di approvvigionamento | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE ANNUO | U.M. |  |  |  | EQUIVALENTE ENERGETICO DI ALCUNI PRODOTTI COMBUSTIBILI ED ENERGIA (Valori indicativi espressi in TEP primari per unità fisica di prodotto) (da TABELLA A - Circolare M.I.C.A. del 2 marzo 1992 n.219/F e Delibera EEN 3/08)
UM
ACQUEDOTTO | 184 | 169 | 254 | 250 | 357 | 443 | 349 | 210 | 163 | 152 | 83 | 64 | 2678 | MC |  |  | Gasolio 1 t | = 1,08 TEP
[13 empty] | 0 |  |  |  | Olio combustibile 1 t | = 0,98 TEP
[13 empty] | 0 |  |  |  | Gas di petrolio liquefatti (GPL) 1 t | = 1,10 TEP
[13 empty] | 0 |  |  |  | Carbon fossile 1 t | = 0,74 TEP
[13 empty] | 0 |  |  |  | Carbone di legna 1 t | = 0,75 TEP
[13 empty] | 2678 | TOTALE |  |  | Antracite e prodotti antracinosi 1 t | = 0,70 TEP
1.3. Energia | [16 empty] | Legna da ardere 1 t | = 0,45 TEP
[17 empty] | Lignite 1 t | = 0,25 TEP
Tabella 1.3.1. Risorse energetiche | [16 empty] | Gas naturale 1000 Nm3 | = 0,82 TEP
[17 empty] | 1 kWh | = 0,187 X 10-3
Si calcolino i TEP utilizzando i valori riportati nella tabella di destra.
Descrizione | [24 empty] | TOTALE | data
| GENNAIO: GENNAIO; MARZO: FEBBRAIO; MAGGIO: MARZO; LUGLIO: APRILE; SETTEMBRE: MAGGIO; NOVEMBRE: GIUGNO | LUGLIO |  | AGOSTO |  | SETTEMBRE |  | OTTOBRE |  | NOVEMBRE |  | DICEMBRE |  | ANNO |  | U.M. utilizzata
| FEBBRAIO: TEP; APRILE: TEP; GIUGNO: TEP; AGOSTO: TEP; OTTOBRE: TEP; DICEMBRE: TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP
Energia Elettrica | 15696 | 2.9352 | 18054 | 3.3761 | 20640 | 3.8597 | 18464 | 3.4528 | 17978 | 3.3619 | 14068 | 2.6307 | 14264 | 2.6674 | 12119 | 2.2663 | 9722 | 1.818 | 14598 | 2.7298 | 19272 | 3.6039 | 17300 | 3.2351 | 192175 | 35.9367 | kW
[25 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 35.9367 | TOTALE TEP/ANNO ENERGIA
1.4. Combustibili
Tabella 1.4.1. Consumo di combustibili
Si calcolino i TEP utilizzando i valori riportati nella tabella di destra.
Descrizione | GENNAIO: PCI (Gj/t)
| FEBBRAIO: GENNAIO; APRILE: FEBBRAIO; GIUGNO: MARZO; AGOSTO: APRILE; OTTOBRE: MAGGIO; DICEMBRE: GIUGNO |  | LUGLIO |  | AGOSTO |  | SETTEMBRE |  | OTTOBRE |  | NOVEMBRE |  | DICEMBRE |  | ANNO |  | U.M. utilizzata
| MARZO: TEP; MAGGIO: TEP; LUGLIO: TEP; SETTEMBRE: TEP; NOVEMBRE: TEP | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP
Gasolio | 44.4 | 2.505 | 2.7054 | 5.025 | 5.427 | 6.716 | 7.2533 | 6.672 | 7.2058 | 2.469 | 2.6665 | 6.584 | 7.1107 | 8.219 | 8.8765 | 2.454 | 2.6503 | 4.962 | 5.359 | 7.428 | 8.0222 | 9.964 | 10.7611 | 3.36 | 3.6288 | 66.358 | 71.6666 | t
[26 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 71.6666 | TOTALE TEP/ANNO COMBUSTIBILE
TOTALE COMPLESSIVO TEP/ANNO | GENNAIO: 107.6034

## EMISSIONI IN ARIA
1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.5. Emissioni in aria
Tabella 1.5.1. Punti di emissione (dati fisici)
Punto di emissione | giorni/anno di funzionamento del camino | ore/giorno di funzionamento del camino
Camino 1 | 0 | 0
Camino 2 | 0 | 0
Tabella 1.5.2. inqinanti monitorati |  |  | Analisi del gg/mm/aaaa RdP n. ______ | [5 empty] | Analisi del gg/mm/aaaa RdP n. ______
Punto di emissione | Parametri monitorati | Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3] | Portata (Nm3/h) | Flusso di massa | U.M. | Concentrazioine | U.M. | Discostamento % dal valore limite di emissione | Portata (Nm3/h) | Flusso di massa | U.M. | Concentrazioine | U.M. | Discostamento % dal valore limite di emissione
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!

## EMISSIONI IN ACQUA
1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.6. Emissioni in acqua
Tabella 1.6.1. Punti di emissione
Punto di emissione | Durata emissione h/giorno | Durata emissione gg/anno
Scarico n. 1 Permeato impianto osmosi | variabile | variabile
Tabella 1.6.2. Inquinanti monitorati |  |  | Analisi del 30/11/2023 RdP n. R202321900
Punto emissione | Inquinanti | Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V | Portata (m3/d) | Carico | U.M. | Concentrazione | Note | U.M. | Discostamento % dal valore limite di emissione
Scarico n. 1 Permeato impianto osmosi | pH |  | 22 |  |  | 6.9
| Temperatura |  |  |  |  | 16 |  | °C
| Colore |  |  |  |  | assente
| Odore |  |  |  |  | non molesto
| Materiali grossolani |  |  |  |  | assenti
| Solidi sospesi totali | 80 |  | 0.11 | [kg/d] | 5 | Loq | [mg/l] | 6.25
| BOD5 (come O2) | 40 |  | 0.11 | [kg/d] | 5 | Loq | [mg/l] | 12.5
| COD (come O2) | 160 |  | 0.44 | [kg/d] | 20 | Loq | [mg/l] | 12.5
| Alluminio | 1 |  | 0.0011 | [kg/d] | 0.05 | Loq | [mg/l] | 5
| Arsenico | 0.5 |  | 0.00022 | [kg/d] | 0.01 | Loq | [mg/l] | 2
| Bario | 20 |  | 0.0011 | [kg/d] | 0.05 | Loq | [mg/l] | 0.25
| Boro | 2 |  | 0.00946 | [kg/d] | 0.43 |  | [mg/l] | 21.5
| Cadmio | 0.02 |  | 0.00011 | [kg/d] | 0.005 | Loq | [mg/l] | 25
| Cromo totale | 2 |  | 0.0011 | [kg/d] | 0.05 | Loq | [mg/l] | 2.5
| Cromo VI | 0.2 |  | 0.0022 | [kg/d] | 0.1 | Loq | [mg/l] | 50
| Ferro | 2 |  | 0.0011 | [kg/d] | 0.05 | Loq | [mg/l] | 2.5
| Manganese | 2 |  | 0.0011 | [kg/d] | 0.05 | Loq | [mg/l] | 2.5
| Mercurio | 0.005 |  | 0.00011 | [kg/d] | 0.005 | Loq | [mg/l] | 100
| Nichel | 2 |  | 0.0011 | [kg/d] | 0.05 | Loq | [mg/l] | 2.5
| Piombo | 0.2 |  | 0.0011 | [kg/d] | 0.05 | Loq | [mg/l] | 25
| Rame | 0.1 |  | 0.0011 | [kg/d] | 0.05 | Loq | [mg/l] | 50
| Selenio | 0.03 |  | 0.00044 | [kg/d] | 0.02 | Loq | [mg/l] | 66.6667
| Stagno | 10 |  | 0.0011 | [kg/d] | 0.05 | Loq | [mg/l] | 0.5
| Zinco | 0.5 |  | 0.0011 | [kg/d] | 0.05 | Loq | [mg/l] | 10
| Cianuri totali | 0.5 |  | 0.00044 | [kg/d] | 0.02 | Loq | [mg/l] | 4
| Cloro attivo libero | 0.2 |  | 0.00066 | [kg/d] | 0.03 | Loq | [mg/l] | 15
| Solfuri | 1 |  | 0.0022 | [kg/d] | 0.1 | Loq | [mg/l] | 10
| Solfiti | 1 |  | 0.0022 | [kg/d] | 0.1 | Loq | [mg/l] | 10
| Solfati | 1000 |  | 0.1958 | [kg/d] | 8.9 |  | [mg/l] | 0.89
| Cloruri | 1200 |  | 0.0374 | [kg/d] | 1.7 |  | [mg/l] | 0.14167
| Fluoruri | 6 |  | 0.0022 | [kg/d] | 0.1 | Loq | [mg/l] | 1.6667
| Fosforo totale | 10 |  | 0.0011 | [kg/d] | 0.05 | Loq | [mg/l] | 0.5
| Azoto Ammoniacale | 15 |  | 0.0176 | [kg/d] | 0.8 |  | [mg/l] | 5.3333
| Azoto Nitroso | 0.6 |  | 0.0011 | [kg/d] | 0.05 | Loq | [mg/l] | 8.3333
| Azoto Nitrico | 20 |  | 0.011 | [kg/d] | 0.5 | Loq | [mg/l] | 2.5
| Grassi e olii animali/vegetali | 20 |  | 0.22 | [kg/d] | 10 | Loq | [mg/l] | 50
| Idrocarburi totali | 5 |  | 0.011 | [kg/d] | 0.5 | Loq | [mg/l] | 10
| Fenoli | 0.5 |  | 0.0022 | [kg/d] | 0.1 | Loq | [mg/l] | 20
| Aldeidi | 1 |  | 0.0011 | [kg/d] | 0.05 | Loq | [mg/l] | 5
| Solventi organici aromatici | 0.2 |  | 0.00022 | [kg/d] | 0.01 | Loq | [mg/l] | 5
| Solventi organici azotati | 0.1 |  | 0.00022 | [kg/d] | 0.01 | Loq | [mg/l] | 10
| Tensioattivi totali | 2 |  | 0.0044 | [kg/d] | 0.2 | Loq | [mg/l] | 10
| Pesticidi fosforati | 0.1 |  | 0.00022 | [kg/d] | 0.01 | Loq | [mg/l] | 10
| Pesticidi totali | 0.05 |  | 2.2e-05 | [kg/d] | 0.001 | Loq | [mg/l] | 2
| aldrin | 0.01 |  | 2.2e-05 | [kg/d] | 0.001 | Loq | [mg/l] | 10
| dieldrin | 0.01 |  | 2.2e-05 | [kg/d] | 0.001 | Loq | [mg/l] | 10
| endrin | 0.002 |  | 2.2e-05 | [kg/d] | 0.001 | Loq | [mg/l] | 50
| isodrin | 0.002 |  | 2.2e-05 | [kg/d] | 0.001 | Loq | [mg/l] | 50
| Solventi clorurati | 1 |  | 0.0011 | [kg/d] | 0.05 | Loq | [mg/l] | 5
| Escherichia coli |  |  |  |  | 3 | Loq | [UFC/100mL]
| Saggio di tossicità acuta | 50% |  | 0 | [kg/d] | 0 |  | [mg/l] | 0
| PFOS |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFOA |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFBA |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFBS |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFDeA |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFDoA |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFHpA |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFHxA |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFHxS |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFNA |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFPeA |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFUnA |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFHpS |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFAS come somma |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFOA+PFOS e derivati |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFAS esclusi PFOA, PFOS, PFBA, PFBS |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]
| PFAS esclusi PFOA, PFOS |  |  | 0.00022 | [kg/d] | 10 | Loq | [μg/l]

## RUMORE
1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.7. Impatto acustico
E' previsto il monitoraggio dellimpatto acustico nel PMC? (SI/NO) |  |  | SI
Se SI, è stato eseguito il monitoraggio durante l'anno di riferimento (SI/NO)? |  |  | NO
Tabella 1.7.1. Rumore
Valutazione n. | Condizioni di funzionamento degli impianti | Parametro valutato | Valore riscontrato | UM | Note (*)
(*) nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l’algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello sonoro presso il ricettore.

## RIFIUTI
1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.8 - Rifiuti
Tabella 1.8.1 - Rifiuti in ingresso
E' prevista l'utilizzo di rifiuti nel ciclo produttivo? (SI/NO) |  |  | NO
Rifiuti | Codice CER | Smaltimento (codice) | [14 empty] | U.M.
|  |  | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE ANNO
Urbano - Scarti RD | 19.12.12 | D1 | 0 | 0 | 323.82 |  | 415.14 | 737.74 | 369.28 | 632.32 | 478.86 | 208.78 | 262.1 | 311.4 | 334.18 | 4073.62 | t
Urbano - RUR | 19.12.12 | D1 | 665.9 | 546.14 | 584 |  | 649.28 | 838.68 | 718.98 | 788.56 | 909.4 | 743.16 | 777.3 | 1229.08 | 1165.38 | 9615.86
Urbano - Secco | 20.03.01 | D1 | 198.9 | 1161.82 | 985.3 |  | 958.44 | 426.64 | 509.76 | 1065.88 | 572.64 | 527.94 | 1953.92 | 1925.46 | 2154.72 | 12441.42
Urbano - Spazzamento | 20.03.03 | D1 | 0 | 8.32 | 0 |  | 0 | 10.5 | 16.08 | 2.4 | 9.34 | 3.82 | 0 | 5.28 | 0 | 55.74
Urbano - Altri rifiuti non biodegradabili | 20.02.03 | D1 | 11.02 | 2.02 | 3.76 |  | 7.1 | 11.06 | 0 | 8.54 | 10.62 | 0 | 1 | 4.44 | 15.88 | 75.44
Urbano - Rifiuti ingombranti | 20.03.07 | D1 | 5.88 | 0 | 78.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.72
Speciali - Prodotti Tessili | 19.12.08 | D1 | 0 | 14.6 | 0 |  | 6.4 | 7.3 | 7.14 | 15.08 | 8.74 | 7.28 | 15.38 | 6.64 | 16.42 | 104.98
Specili - Rifiuti da trattamento meccanico | 19.12.12 | D1 | 144.26 | 104.32 | 204.18 |  | 296.9 | 329.54 | 618.08 | 615.56 | 1018.14 | 690.24 | 799.92 | 595.68 | 345.72 | 5762.54
Speciali - Fanghi | 19.08.14 | D1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.74 | 205.4 | 100.04 | 28.44 | 385.62
Speciali - Ceneri pesanti | 19.01.12 | D1 | 560.1 | 211.5 | 150.44 |  | 240.6 | 331.08 | 629.26 | 668.52 | 752.54 | 726.52 | 844.02 | 544.2 | 241.92 | 5900.7
Specilai - minerali | 19.12.09 | D1 | 0 | 188.84 | 316 |  | 613.32 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370.96
39871.6
Tabella 1.8.2 - Rifiuti prodotti
Rifiuti prodotti | Codice CER | Smaltimento (codice) | GENNAIO: Recupero (codice) |  |  | U.M.
|  |  |  | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE ANNO
Percolato di discarica | 19.07.03 | D8 |  | 265.16 | 121.16 |  | 121.16 | 120.95 | 452.6 | 120.85 | 638.01 | 662.87 | 390.38 | 299.78 | 655.82 | 658.28 | 4507.02 | t
Percolato di discarica | 19.07.03 | D9 |  | 60.64 | 30.23 |  | 150.5 | 119.32 | 58.96 | 88.61 | 121.24 | 29.04 | 206.83 | 118.51 | 386.88 | 292.36 | 1663.12 | t
0
6170.14

## SUOLO E SOTTOSUOLO
1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.9 – Suolo e sottosuolo
Tabella 1.9.1 – Acque di falda
E' previsto il controllo analitico delle acque di falda? (SI/NO) |  |  | SI
PROFONDITA' DEL PUNTO DI PRELIEVO
Punto di misura/piezometro | Parametro / inquinante | Concentrazione limite da normativa [mg/l] | Analisi del gg/mm/aaaa RdP n. ______ |  |  | Analisi del gg/mm/aaaa RdP n. ______
| inquinante | Concentrazione limite da normantiva o autorizzata in AIA [mg/l] | Concentrazioine | U.M. | Discostamento % dal valore limite di emissione | Concentrazioine | U.M. | Discostamento % dal valore limite di emissione
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## GESTIONALE
2- GESTIONE DELL'IMPIANTO
2.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi
Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo
Fase di Produzione | Attività di controllo/Parametri di Controllo | UM | Risultato del controllo | Data del controllo | Commenti
Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria (e straordinaria) sugli impianti di abbattimento degli inquinanti (ed eventuali fasi critiche del processo)
Macchinario | Tipo di intervento | Data intervento | Descrivere le criticità riscontrate | Tipo di manutenzione (Ordinaria o Straordinaria)
Tabella 2.1.3 - Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo
Punto emissione | Sistema di abbattimento | Parametri di controllo del processo di abbattimento | Risultato del controllo | UM | Data del controllo
Tabella 2.1.4- Sistemi di depurazione: controllo del processo
Punto emissione | Sistema di trattamento (stadio di trattamento) | Parametri di controllo del processo di trattamento | Risultato del controllo | UM | Data del controllo
Tabella 2.1.6 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)
Descrizione dell'area di stoccaggio | Verifica effettuata | Data controllo | Descrivere le criticità riscontrate.

## INDICATORI DI PRESTAZIONE
3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE
Tabella 3.1. Monitoraggio degli indicatori di performance
Indicatore a sua descrizione | Valore | UM
Materie prime
Emissioni
Consumi idrici
Rifiuti (sottoprodotti)
Altro

## ALTRE DICHIARAZIONI
ALTRE DICHIARAZIONI